УТВЕРЖДАЮ

Ректор БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

Технико-экономическое задание

«23» мая 2012г.                                                                          г. Брест

1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах БрГУ имени А.С.Пушкина:

| № п/п | Наименование работ | Объемы, метр | Объемы, точка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления гаражей учебного корпуса № 2, ул.Мицкевича, 28 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 65 | 14 |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления здания гребной базы, ул.Шевченко, 2 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм.) | 68 | 22 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления здания столовой ул.Дзержинского 3 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 395 | 59 |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления здания учебного корпуса № 1 бульвар Космонавтов 21 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 3124 | 340 |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления здания учебного корпуса № 2 ул.Мицкевича 28 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 684 | 122 |
| 6. | Промывка и опрессовка системы отопления спорткомплекса, ул.Мицкевича 41 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 600 | 150 |
| 7. | Промывка и опрессовка системы отопления общежития № 3 ул.Смирнова 17 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 647 | 136 |
| 8. | Промывка и опрессовка системы отопления общежития № 4 ул.Пушкинская 100 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 826 | 172 |
| 9. | Промывка и опрессовка системы отопления общежития № 2 ул.Дзержинского 3 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 930 | 174 |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления корпуса факультета иностранных языков ул.Мицкевича 28 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 587 | 114 |
| 11. | Промывка и опрессовка систем отопления Зимний сад ул.Мицкевича 28 г.Брест (диаметр от 15 до 100 мм) | 319 | 94 |

2. Сроки начала и окончания работ –  июнь-июль 2012 года.

3. Общая ориентировочная стоимость работ по вышеуказанным объектам.

4. Источник финансирования – бюджетные средства, внебюджетные средства.

5. Вид процедуры  выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2005 № 235).

6. Условия оплаты: по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Квалификационные требования:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям и условиям оплаты предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

8. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

9. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- гарантийные обязательства;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава  персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается  главным энергетиком А.П.Кобятко (тел.23-55-71).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предоставленные предложения.

13. Способы предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13:00 часов  «11» июня 2012г. по адресу   г.Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный энергетик                                                                                А.П.Кобятко