УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 11 » июля 2011г.

- Текущий ремонт столовой учебного корпуса №2 БрГУ                             имени А.С.Пушкина, по адресу: г.Брест, ул. Мицкевича, 28.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Столовая. |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок. | 100 м² | 0,55 |
| 2. | Разборка облицовки стен из керамических глазированных плиток. | 100 м² | 0,2 |
| 3. | Грунтование внутренних поверхностей стен. | 100 м² | 0,55 |
| 4. | Антисептирование водными растворами стен. | 100 м² | 0,55 |
| 5. | Подготовка поверхностей стен. | 100 м² | 0,55 |
| 6. | Облицовка керамической плиткой стен с распиловкой плитки 60%. | 100 м² | 0,55 |
| 7. | Установка пластиковых защитных отделочных элементов. | 100 м.п. | 0,35 |
| Сантехнические работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж радиаторов. | 100 шт. | 0,02 |
| 2. | Монтаж радиаторов. | 100 шт. | 0,02 |
| 3. | Установка вентилей, задвижек и т.д. | шт. | 2 |

Примечание: 1. Применяемые материалы – сертифицированные на территории Республики Беларусь (необходимо предоставить сертификат);

2. Применяемое покрытие – глазурь;

3. Обязательное представление спецификации с указанием: размеров (полученных в результате проведения замеров), цвета, типа и т.д.;

4. Обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 16 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – август 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выход на место | Проведение обмера в присутствии заказчика |  |
| 2. | Наличие сертификата на используемую продукцию | Наличие копии сертификатов, выданных в установленном порядке и действующие до момента окончания сроков выполнения заказа |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполнение данного вида работ | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания актов выполненных работ |  |
| 4. | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 70 |
| 5. | Продолжительность выполнения работ | Предложенные на переговорах наименьшие сроки производства работ | 15 |
| 6. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 7. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Пункты 1, 2 и 3 – обязательны для Претендента;

2. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 70 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 70);

3. Базовым считается продолжительность 1,0 месяц, что соответствует – 15 баллам, (за каждый 1 день увеличения срока выполнения работ – минус 1 балл, уменьшение – плюс 1 балл);

4. Базовым считается гарантийный срок – 2 года;

5. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 3 и более отзыва – 10 балов, менее 3 отзывов – 0 балов;

6. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 – 5 баллов, отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

6. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Прием предложений завершить 20.07.2011г. в 13.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

8. Связь с претендентами поддерживается главным инженером (Ю.В.Бащук              (т. 23-81-58)) и инженером по техническому надзору (И.Ф.Зинкевич                                              (т. 23-06-21)).

9. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Главный инженер                                                                         		Ю.В.Бащук

Инженер по техническому надзору                                           		И.Ф.Зинкевич