УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

« 05 » января 2012г.

- Техническое обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах БрГУ имени А.С.Пушкина:

-  Общежитие №3 по ул.Смирнова, 17 в г.Бресте;

-  Общежитие №2 по ул.Дзержинского, 3 в г.Бресте;

-  Здание спорткомплекса по ул.Мицкевича, 41 в г.Бресте;

-  Общежитие №1 по ул.Ленина, 68 в г.Бресте;

-  Здание зимнего сада по ул.Мицкевича, 28/1 в г.Бресте;

-  Общежитие №4 по ул.Пушкинской, 100 в г.Бресте;

-  Корпус факультета иностранных языков по ул. Мицкевича, 28 в г.Бресте;

-  Учебно-спортивная база «Орхово» Брестский район,  д.Томашовка.

2. Ориентировочная стоимость обслуживания по всем объектам в календарный месяц – 4 500 000 рублей.

3. Источник финансирования – бюджетные и собственные средства.

4. Срок обслуживания – январь 2012 года – декабрь 2012 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г. (с изменениями и дополнениями).

6.  Условия оплаты: оплата на основании актов выполненных работ.

7. Квалификационные требования к претендентам:

а)  наличие специального разрешения (лицензии) на данный вид деятельности;

б) наличие в штате организации аттестованных специалистов (не менее 2-х человек);

в) наличие опыта оказания аналогичных услуг.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

8. При оценке для определения наилучшего предложения будет использован следующий критерий оценки – стоимость работ.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и предложивший наименьшую стоимость работ.

9. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- копию специального разрешения, заверенную подписью;

- обоснование и расчет цены предложения;

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения работ (услуг).

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается с главным инженером Н.Ф.Тарановым     (т. 23-81-58), инженером по пожарной безопасности А.П.Колесниковым (т.23-81-58).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

13. Способ предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов 16.01.2012 по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Приложение: перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета на 9 л. в 1 экз..

Главный инженер                                                                                        Н.Ф.Таранов

Инженер по пожарной безопасности                                                         А.П.Колесников

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Общежитие №3 по ул. Смирнова, 17 в г.Бресте

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт шт 10 изв 10 изв 10 оп. | 2 11 114 337 33,7 11,4 3,1 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Общежитие №2 по ул. Дзержинского, 3 в г.Бресте

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Прибор средней информационной емкости типа ПКП-8/16, Аларм 5,8, А6-04-06 Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт шт шт 10 изв 10 изв шт 10 оп. | 1 1 10 410 40 4 41 1 1,3 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Спорткомплекс по ул.Мицкевича, 41 в г.Бресте

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре Система оповещения и эвакуации типа «Танго» (Танго-ПУ, Танго-МК и т.п.) Система оповещения и эвакуации типа «Танго» (Танго-ПУ/3К, Танго-ОП/ГР и т.п.) Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) Шлейф оповещения с транспарантами световыми с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт 10 изв сист. сист. 10 оп. 10 оп. | 2 8 98 9,8 1 1 1,2 0,6 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Общежитие №1  по ул.Ленина, 68 в г.Бресте

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Малошлейфный прибор типа А6-02, Аларм-3, ПКП-2 Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре Система оповещения и эвакуации типа «Танго» (Танго-ПУ, Танго-МК и т.п.) Система оповещения и эвакуации типа «Танго» (Танго-ПУ/3К, Танго-ОП/ГР и т.п.) Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) Шлейф оповещения с транспарантами световыми с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт шт шт 10 изв 10 изв шт сист. сист. 10 оп. 10 оп. | 1 5 14 66 359 35,9 6,6 3 1 3 18,5 3 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Зимний сад по ул.Мицкевича, 28/1 в г.Бресте

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Малошлейфный прибор типа А6-02, Аларм-3, ПКП-2 Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) Шлейф оповещения с транспарантами световыми с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт шт шт 10 изв 10 изв шт 10 оп. 10 оп. | 1 1 14 35 38 3,8 3,5 1 1,5 0,4 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Общежитие №4 по ул.Пушкинской, 100 в г.Бресте

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Малошлейфный прибор типа А6-02, Аларм-3, ПКП-2 Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Шлейф оповещения с транспарантами световыми с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт шт шт 10 изв 10 изв 10 оп. | 1 1 18 48 480 48 4,8 6,1 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Учебно-спортивная база «Орхово» д.Томашовка, Брестский район

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Малошлейфный прибор типа А6-02, Аларм-3, ПКП-2 Прибор средней информационной емкости типа ПКП-8/16, Аларм 5,8, А6-04-06 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) | шт шт шт шт шт 10 изв 10 изв 10 оп. | 8 1 15 44 114 11,4 4,4 3 |

Перечень автоматических установок охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах университета:

Корпус факультета иностранных языков по ул. Мицкевича, 28 г.Брест

| Наименование и техническая характеристика оборудования или вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации Малошлейфный прибор типа А6-02, Аларм-3, ПКП-2 Прибор большой информационной емкости типа ПКП-32, А16-512 Ручной пожарный извещатель типа АС-05, Ип5-2Р, ИПР-3СУ, ИПР-КСУ и аналогичные Извещатель пожарный тепловой точечный типа ИП 105 109, 105-4-А2М, 103-7-А1М, 103-5, 105-5, 101-31-А1М/S, 101-03-А2М/R, СЕРИЯ «Техно», 103-1В-А2М, 114-02-А2М, 103-2/1-ВМ и аналогичные Извещатель пожарный дымовой типа ИП212-5М, 5П, 4П, 5ПС, 5МУ, 16Т, 77Т, 5АУ, 5АС, 4А, А4С, 49А/М, 41М2Б, 73, ИПД-3.20, SB802, СП-4Т, БМК Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей активного типа (дымовой) Шлейф сигнализации с прокладкой в лотках с размерностью в 10 извещателей пассивного типа (тепловой) Шлейф с речевыми и звуковыми оповещателями с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) Шлейф оповещения с транспарантами световыми с размерностью 10 оповещателей (в ТО шлейфов ТО оповещателей не входит) Техническое обслуживание охранной сигнализации Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий до 10 извещателей любого типа, устройства коммутации, кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (резисторы) На каждые последующие 10 извещателей (не менее) добавляется по: Приборы приемно-контрольный, подключенный на СПИ, с одним задействованным шлейфом сигнализации, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие на каждый последующий задействованный шлейф прибора добавляется по: Оповещатели: светозвуковой Извещатель магнитоконтактный Извещатель оптико-электронный пассивный инфракрасный с зоной обнаружения: -объёмной Пассивный звуковой извещатель для блокировки остекленных конструкций | шт шт шт шт шт 10 изв 10 изв 10 оп. 10 оп. 10 изв. 10 изв. шт шт шт шт шт шт | 1 1 8 44 59 5,9 4,4 0,8 0,2 1 0,5 1 3 1 7 4 4 |