УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«10» августа 2012г.

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция спортивного зала учебного корпуса №2 по ул.Мицкевича, 28 в г.Бресте».

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Данные и документы для разработки ПСД: |  |  |
| 1 | #### Характеристики объекта: |  |  |
|  | строительный объём здания | #### м3 | 4157 |
|  | #### высота здания | #### м | 8,9 |
|  | #### подсобные помещения |  |  |
|  | #### строительный объём здания | #### м3 | 588 |
|  | #### высота этажа | #### м | 4,0 |
|  | - конструктивная схема – бескаркасная жесткая конструктивная схема с несущими продольными и поперечными стенами; - покрытие – деревянные наслонные стропила и обрешётка, треугольные металлодеревянные фермы; - чердачное покрытие – деревянные балки, нижний пояс треугольных металлодеревянных ферм; - стены – кирпичные однослойные сплошные стены; - кровля – одно и двухскатная совмещенная вентилируемая кровля с покрытием из асбестоцементных волнистых листов; #### - водоотведение осадков – организованное по внешнему наружному водостоку (наружная водосточная система из оцинкованной тонколистовой стали). |  |  |
| 2 | Имеется в наличии следующая документация: - Выписки из решений Брестского городского исполнительного комитета от 04.11.2010г. №2120,от 10.10.2011г. №1932; - ТУ учреждения «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; - ТУ учреждения «Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды»; - ТУ государственного учреждения «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; - Справка о вывозе строительного мусора; - ТУ Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» филиал РУП «Брестэнерго» Брестские тепловые сети; - ТУ Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» филиал РУП «Брестэнерго» Брестские электрические сети Брестский городской район электросетей; - ТУ Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия «Брестское городское жилищно-коммунальное хозяйство»; - ТУ Филиал «Брестский областной узел радиовещания и телевидения» Цех проводного вещания. - ТУ Коммунального производственного унитарного предприятия «Брестводоканал»; - Задание на проектирование учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»; - АПЗ. |  |  |

2. Ориентировочная стоимость – 52 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: внебюджетные средства.

4. Срок выполнения работ – сентябрь - ноябрь  2012 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

| № п/п | Критерии | Условия организатора при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная наименьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 3. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 10 |

6. При оценке для определения наилучшего  предложения будут использованы следующие критерии оценки:

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 80 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена × 80);

2. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзывов – 10 балов, менее 5 отзывов – 0 балов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

7.Предложение должно содержать:

-сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором:

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения;

- сроки начала и окончания выполнения работ;

- условия оплаты;

- документ, подтверждающий наличие определенной системы контроля качества, в том числе на базе  международных стандартов серии ИСО 9000;

- сведения, документально подтверждающие технические и организационные возможности реализации обязательств, предусмотренных в технико-экономическом задании (сведения о численности и квалификации персонала, опыт выполнения аналогичных работ, положительные отзывы о работах);

8. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

9. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

10. Способ предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах нарочным либо по почте по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, в каб. 322а.

11. Предложения принимаются до 13. 00 «23» августа 2012г.

12. Связь с претендентами поддерживается  главным инженером (Н.Ф.Тарановым (т.23-81-58, 23-06-21)).

13. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Инженер по сметной работе                                                      Т.И.Рыбина

Главный инженер                                                                       Н.Ф.Таранов