УТВЕРЖДАЮ

И.О.ректора

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________А.Н.Сендер

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

« 18 » января 2012г.

- Выполнение работ по общему обследованию несущих конструкций, помещений и инженерных сетей по объекту: «Реконструкция здания общежития №3 по адресу: г.Брест,ул.Смирнова,17».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Данные для обследования: |  |  |
| 1 | Характеристика объекта: здание 5 этажное.. Согласно сведений технического паспорта строительный объём составляет 14 219 м³, общая площадь здания – 4177,4 м² Междуэтажные перекрытия и покрытие плитное выполнено из сборных железобетонных плит. Кладка наружных и внутренних несущих стен выполнена из кирпича. Крыша совмещённая, плоская, кровля выполнена из рулонных битумосодержащих материалов. |  |  |
| 2 | Год постройки |  | 1970 |
| 3 | Основная цель выполнения обследования: выявить аварийно-опасные участки. определить фактическое техническое состояние/ эксплуатационную пригодность/ строительных конструкций; разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации конструкций, здания и инженерных сетей. |  |  |
| 4 | Тип обследуемого здания: студенческое общежитие. на 346 мест. |  |  |
| 5 | Вид обследования: детальное |  |  |
| 6 | Результаты работы представить в виде: заключение. в котором указать: - техническое состояние строительных конструкций, здания и инженерных сетей с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации: - теплотехнические показатели ограждающих стеновых конструкций. |  |  |

2. Ориентировочная стоимость – 15 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – февраль- март 2012 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6.Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта оказания аналогичных услуг.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматриваются и не допускаются к оценке.

7. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная найменьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 20 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 80 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 80);

2. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзывов – 20 балов, менее 5 отзывов – 0 балов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

8.Предложение должно содержать:

-сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором:

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения;

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

8. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика : конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления предложений претендентами: по факсимильной связи или  в запечатанных конвертах нарочным по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, в каб. 322а.

9. Предложения принимаются по факсимильной связи (8-0162) 23 09 96, по почте, нарочным по адресу: Г.Брест, б-р Космонавтов, 21, каб.№108 до 13ч. 00 мин. 02.02. 2012г.

10. Связь с претендентами поддерживается с инженером по технадзору (А.И. Колодичем (т. 23-81-58)), инженером по сметной работе (А.М.Симаненко                                              (т. 23-06-21)).

11. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Инженер по техническому надзору                                           А.И.Колодич

Инженер по сметной работе                                                       А.М. Симаненко