УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«25» сентября 2012г.

1. Выполнение работ по замене и установке запорной арматуры в системе отопления и водопотребления перед отопительным сезоном с применением сварочных работ в зданиях университета.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтаж трубопроводов горячей и холодной воды. | м | 22 |
| 2. | Монтаж трубопроводов горячей и холодной воды. | м | 22 |
| 3. | Монтаж приборов учета ГВС и ХВС. | шт. | 4 |
| 4. | Демонтаж, монтаж запорной арматуры диаметрами 20-100 мм. | шт. | 28 |
| 5. | Демонтаж, монтаж батарей отопления. | шт. | 2 |
| 6. | Врезка ГВС в столовую учебного корпуса №1. | м | 25 |

2. Ориентировочная стоимость – 15 000 000 рублей.

3. Источник финансирования –  внебюджетные средства.

4. Срок ремонта – до 15 октября 2012г.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.)

6. Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате  организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ;

в) наличие сертификатов соответствия на выполняемые виды работ.

7. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и предложивший наименьшую стоимость работ.

8.Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ;

- копия сертификата соответствия.

9. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается главным энергетиком А.П.Кобятко                    (т. 23-55-71).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

13. Способы предоставления предложений претендентами: в по почте; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов 02.10.2012 по адресу   г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный  энергетик                                                                                        А.П.Кобятко