УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________А.Н.Сендер

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«15» марта 2012г.

- Выполнение аварийно-восстановительных работ на участке теплотрассы гребной базы по адресу, г.Брест ул.Шевченко, 2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка тротуарной плитки над теплотрассой | 100м² | 0,1 |
| 2. | Выемка грунта на месте поврежденной теплотрассы | 100 м² | 0.1 |
| 3. | Замена поврежденной трубы теплотрассы | 100 м | 0.11 |
| 4. | Засыпка траншеи теплотрассы | 100м² | 0,1 |
| 5. | Восстановление благоустройства в месте производства работ | 100 м | 0,1 |
| 6. | Гидравлические испытания теплотрассы | 100м | 3.5 |

2. Ориентировочная стоимость – 10 000 000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Срок выполнения работ – март-апрель 2012 года.

5. Гарантийный срок на выполнение работы – 5 лет.

6. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.)

7. Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате  организации аттестованных специалистов.

8. Критерии для выбора наилучшего предложения подрядчика:

- стоимость заказанных работ – 100%;

9. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов.

10. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

11. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

12. Связь с претендентами поддерживается с главным энергетикам Н.Ф.Тарановым                    (т. 23-55-71).

13. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Способ предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу: 224016,г.Брест.бульвар Космонавтов. 21; по факсимильной связи (факс 23-09-96); нарочным. Предложения принимаются до 11.00 часов 26.03.2012г. по адресу: г.Брест. б-р Космонавтов, 21, каб.322а.

Главный  инженер                                                                                         Н.Ф.Таранов