УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«21» сентября 2012г.

1. Выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт системы вентиляции буфета «Лакомый кусочек» по ул.Пушкинской, 100 в г.Бресте ».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали. | 100 м² | 0,1233 |
| 2. | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали. | 100 м² | 0,1396 |
| 3. | Установка вентиляторов. | шт. | 4 |
| 4. | Установка зонтов над оборудованием. | м² | 0,84 |

2. Ориентировочная стоимость – 28 000 000 рублей.

3. Источник финансирования –  внебюджетные средства.

4. Срок ремонта – октябрь 2012г.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.)

6. Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате  организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ;

в) наличие сертификатов соответствия на выполняемые виды работ.

7. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и предложивший наименьшую стоимость работ.

8.Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ;

- копия сертификата соответствия.

9. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается главным инженером Н.Ф.Тарановым                    (т. 23-81-58).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

13. Способы предоставления предложений претендентами: в по почте; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов 04.10.2012 по адресу   г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный  инженер                                                                                        Н.Ф.Таранов