УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________ А.Н. Сендер

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«12» октября 2012г.

- Выполнение работ по установке заземляющего устройства в учебном корпусе №1 аудитории 314(серверном помещении) по адресу г. Брест, б-р. Космонавтов, 21.

Необходимо смонтировать заземляющие устройства. Краткие технические требования: Установка заземляющих стержней в грунте. Соединение технологического оборудования с заземлением провести по фасаду здания в лотке. Сопротивление технического оборудования осуществить не более 4 Ом. Соединения заземляющих защитных проводников должен быть доступен для осмотра. Земляные работы провести вручную. Предоставить протоколы.

Виды работ на заземляющее устройство:

| №№ пп | Обоснование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правочные коэффециенты |  |  |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений | 100м3 | 0,0487 |
| 2. | Заземлитель вертикальный из стали круглой | 10шт | 2,6 |
| 3. | Зазамлитель горизонтальный из полосовой стали | 100м | 0,2 |
| 4. | Кабель до 35кв, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам | 100м кабеля | 0,2 |
| 5. | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20мм электроперфоратором | 100 отверстий | 0,01 |

2. Ориентировочная стоимость  – 14000000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Срок выполнения работ – октябрь-ноябрь 2012 год.

5. Гарантийные обязательства на выполненные работы – не менее 5 лет.

6. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры ( п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов), утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.

7. Квалификационные требования:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

8. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость 100%.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и набравший наибольшее количество баллов.

9. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- гарантийные обязательства;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ (отзывы).

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается начальник ЦИТ С.В.Пищик(т. 23-64-88), гл. энергетик А.П.Кобятко(23-55-71).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

13.  Способы предоставления предложений претендентами: по почте, по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов 15.11.2012г. часов по адресу   г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный энергетик                                                                     А.П.Кобятко