УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2013г.

# Технико-экономическое задание.

«___» января 2013г.

- Выполнение пусконаладочных работ и паспортизация системы вентиляции на объекте «Буфет «Лакомый кусочек» в общежитии №4 по ул. Пушкинская, 100 в г. Бресте».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вентилятор радиальный, n до 5 | устройство | 6 |
| 2. | Отсос местный при отсасывании воздуха в одном месте | устройство | 5 |
| 3. | Отсос местный при отсасывании воздуха в нескольких месте | устройство | 2 |
| 4. | Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | вент. сеть | 6 |

2. Ориентировочная стоимость – 9 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: внебюджетные средства.

4. Срок выполнения работ – январь  2013 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6.Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта оказания аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

7. При оценке для определения наилучшего  предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

8.Предложение должно содержать:

-сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором:

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения;

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

9. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 5 лет.

10. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

11. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления предложений претендентами: по факсимильной связи или  в запечатанных конвертах нарочным по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, в каб. 322а.

12. Предложения принимаются по факсимильной связи (8-0162) 23 09 96, по почте, нарочным по адресу: г.Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. №322а до 13:00 часов  23 января 2012г.

13. Связь с претендентами поддерживается  главным инженером (Н.Ф.Тарановым (т.23-81-58, 23-06-21)).

14. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Инженер по сметной работе                                                      Т.И.Рыбина

Главный инженер                                                                       Н.Ф.Таранов