УТВЕРЖДАЮ

Ректор «БрГУ имени А.С.Пушкина»

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«28 » августа 2012г.

1. Выполнение работ по объекту: «Реконструкция теплотрассы общежития №3 по ул. Писателя Смирнова, 17 в г. Бресте».

Имеется в наличии проектно-сметная документация, шифр объекта №20-11 разработанная обществом с ограниченной ответственностью «Форвард», которая включает в себя:

- Строительный проект. Пояснительная записка;

- Строительный проект. Чертежи;

- Сметная документация. Сводный сметный расчёт. Объектная смета. Локальные сметы;

Ознакомиться с полным объемом проектно-сметной документации  по объекту и получить электронную версию можно в учреждении образования «Брестский государственный университет имени   А.С.Пушкина»  (г. Брест,  бульвар  Космонавтов,  21, кабинет 108) по письменной заявке с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, кроме выходных. тел. 8-0162-23-06-21.

Проектом предусматриваются следующие работы:

- Обрезка существующих трубопроводов теплосети в ТК 36/1 и на вводе в общежитие №3;

- Строительство новой теплотрассы на ПИ трубах диаметром 108 мм, длиной 40 м (прокладка тепловых сетей длиной 35 м с применением ПИ-труб, изготовленных заводом по технологии ООО «СарматТермо-Инжиниринг» в строгом соответствии технологии, предусмотренной проектом);

- Монтаж мистемы ОДК;

- Модернизация существующего теплового пункта с установкой узла  горячего водоснабжения;

- Вентиляция теплового пункта;

- Электрообеспечение теплового пункта;

- Автоматика АОВ

2. Ориентировочная стоимость – 320 000 000 рублей.

3. Источник финансирования – Республиканский бюджет, собственные средства.

4. Условия оплаты: текущий аванс 40%, основанием для окончательного расчета за выполненные работы являются:

  - акт сдачи-приемки выполненных работ;

  - акты испытаний, лицензии, акт приемки теплотрассы;

  - подписанная справка о стоимости выполненных работ и затратах.

5. Срок выполнения работ – сентябрь-октябрь 2012 года.

6. Гарантийный срок не менее 5 лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

7. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

8. Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ;

в) наличие сертификатов на выполняемые виды работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

9. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| №№ п/п | Критерии | Условия организатора при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Стоимость работ | Предложенная наименьшая стоимость работ | 90 |
| 22 | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |

*Примечание (относительно критериев):

а) Наименьшая цена – 90 баллов. Другие цены: расчет производится по принципу = Наим. цена / цена х 90);

б) Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 (пять) и более отзывов – 10 баллов, менее 5 (пяти) отзывов – 0 баллов.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и набравший наибольшее количество баллов.

10. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации

- заверенные копии сертификатов на выполняемые виды работ;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- гарантийные обязательства;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ, в том числе отзывы;

## - сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для выполнения строительных работ, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений.

11. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

12. Связь с претендентами поддерживается главным энергетиком                     А.П.Кобятко (т. 23-55-71), главным инженером Н.Ф. Тарановым (т.23-81-58).

13. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

14. Способы предоставления предложений претендентами: по почте; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13:00 часов 10.09.2012г. по адресу  г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный энергетик	А.П.Кобятко

Главный инженер	Н.Ф. Таранов