УТВЕРЖДАЮ

Ректор БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«03» мая 2012г.

1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция теплотрассы общежития №3 по ул. Писателя Смирнова, 17 в г. Бресте». Проектом предусматриваются следующие работы:

- Обрезка существующих трубопроводов теплосети в ТК 36/1 и на вводе в общежитие №3;

- Прокладка тепловых сетей длиной 35 м с применением ПИ-труб, изготовленных заводом по технологии ООО «СарматТермо-Инжиниринг» в строгом соответствии технологии, предусмотренной проектом;

- Монтаж мистемы ОДК;

- Модернизация существующего теплового пункта с установкой узла  горячего водоснабжения;

- Электрообеспечение теплового пункта;

- Автоматика АОВ

2.  Ориентировочная стоимость.

3. Источник финансирования – республиканский бюджет, собственные средства.

4. Условия оплаты: без предоплаты, оплата по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ и актов испытаний.

5. Срок выполнения работ – июль-август 2012 года.

6. Гарантийный срок не менее 5 лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

7. Вид процедуры выбора подрядчика: п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г. (с изменениями и дополнениями).

8. Квалификационные требования:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ;

в) наличие лицензий на выполняемые работы.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

9. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| №№ п/п | Критерии | Условия организатора при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная наименьшая стоимость работ | 90 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 5 |
| 3. | Наличие системы менеджмента качества | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно критериев):

а) Наименьшая цена – 90 баллов. Другие цены: расчет производится по принципу = Наим. цена / цена х 80);

б) Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзывов – 5 баллов, менее 5 (пяти) отзывов – 0 баллов;

в) Наличие системы менеджмента качества – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и набравший наибольшее количество баллов.

10. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- заверенные копии лицензий на выполняемые работы;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- документ, подтверждающий наличие  системы менеджмента качества при выполнении работ (заверенная копия сертификата соответствия);

- гарантийные обязательства;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ, в том числе отзывы;

## - сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для выполнения работ, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений.

11. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

12. Связь с претендентами поддерживается главным энергетиком                     А.Н.Кобятко (т. 23-55-71).

13. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

14. Способ предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до «05» июня 2012г. по адресу   г.Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный энергетик	А.П.Кобятко