УТВЕРЖДАЮ

Ректор БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 03 » октября 2011г.

- Выполнение  ремонтно-восстановительных работ уличного освещения фасада учебного корпуса №1 по адресу г.Брест, б-р Космонавтов, 21.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Замена соединительных клемников | шт. | 15 |
| 2. | Замена соединительных шин | шт. | 15 |
| 3. | Установка автоматических выключателей | шт. | 15 |
| 4. | Замена силовых проводов на опорах освещения | м | 45 |
| 5. | Замена патронов ламп освещения | шт. | 15 |

- Ориентировочная стоимость –  3 000 000 рублей.

- Источник финансирования – собственные средства.

- Срок выполнения работ – октябрь 2011г.

- Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п. 10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

- При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых балов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 80 |
| 2 | Наличие отзывов Заказчиков о качестве и своевременности выполненных работ | Представление отзывов Заказчиков | 10 |
| 3 | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 10 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 80 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 80);

2.Представление отзывов Заказчиков (min 3 отзыва) о качестве  и своевременности  выполнения работ: 3 и более отзыва – 10 балов, менее 3 отзывов – 0 балов;

3. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 - 10 баллов,  отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

8. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

9. Связь с претендентами поддерживается главным энергетиком Н.Ф.Тарановым

(т. 23-55-71).

10. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Прием предложений завершить 11.10.2011г. в 13.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный энергетик									Н.Ф.Таранов