УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2013 г.

# Технико-экономическое задание.

«11» марта 2013 г.

- Выполнение работ   по объекту «Реконструкция теплотрассы с заменой на ПИ трубы общежития №1  по ул. Ленина, 68 в г. Бресте».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтаж трубопроводов диам. до 100 мм. в непроходимых каналах. | 100 м.п. | 0,51 |
| 2. | Прокладка трубопровода наружных сетей теплоснабжения из предварительно изолированных труб диам. 133/225 мм. | 1000 м.п. | 0.051 |
| 3. | Врезка в действующую существующую сеть диам. 133 мм. | врезка | 2.0 |
| 4. | Укладка футляра из стальных труб диам. 200 мм. | км. | 0.006 |

2. Ориентировочная стоимость – 310 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства-310000000 рублей.

4. Срок выполнения работ – май  2013 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6.Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов.

б) наличие опыта оказания аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

7. При оценке для определения наилучшего  предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

8.Предложение должно содержать:

-сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором.

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью.

- обоснование и расчёт цены предложения.

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов.

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

9. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 5 лет.

10. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

11. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

12. Предложения принимаются по факсимильной связи (8-0162) 23 09 96, по почте, нарочным по адресу: г.Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. №322 а до 13-00 часов  8 апреля 2013 г.

13. Связь с претендентами поддерживается  главным инженером (Н.Ф.Тарановым (т.23-81-58), ведущим инженером технадзора Олесиюком В.В. (23-06-21).

14. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Ведущий инженер по технадзору                                              В.В.Олесиюк

Главный инженер                                                                        Н.Ф.Таранов