Тема: Кислотность почв

Кислотно-щелочная характеристика, или реакция, – это способность почв проявлять свойства кислот и щелочей при взаимодействии с водой или растворами солей. Мерой реакции почв является соотношение в почвенном растворе водородных (Н+) и гидроксильных (ОН–) ионов. Реакция почв характеризуется величиной pH - отрицательным логарифмом активности водородных ионов в растворах. Почвы могут иметь кислую (pH < 7), нейтральную (pH = 7) или щелочную (pH > 7) реакцию. В природных условиях реакция почвенного раствора колеблется от рН 3–3,5 до рН 9–10 (в солонцовых почвах).

Различают два вида почвенной кислотности: актуальную и потенциальную, которая в свою очередь подразделяется на обменную и гидролитическую.

Актуальной кислотностью называется кислотность почвенного раствора. Она измеряется при взаимодействии почвы с дистиллированной водой (рНвод.). Актуальная кислотность зависит от наличия в почвенном растворе свободных органических и минеральных кислот (главным образом, угольной кислоты).

Обменная кислотность обусловлена наличием в ППК обменных водорода и алюминия и определяется путем вытеснения ионов Н+ и А13+ раствором нейтральной соли КС1. Степень кислотности оценивают по величине pH солевой вытяжки (рНКС1). Обменная кислотность всегда больше актуальной. В почвах с ППК, насыщенны основаниями, обменная кислотность не определяется.

Гидролитическая кислотность определяется путем воздействия на почву гидролитически щелочной соли. При взаимодействии почвы с солью происходит более полное вытеснение из ППК обменных водорода и алюминия. Для определения гидролитической кислотности принято использовать 1,0 н. раствор CH3COONa. Он выражается в мг-экв на 100 г почвы.

По величине гидролитической кислотности (Н) находят необходимую для известкования почвы дозу извести и рассчитываю степень насыщенности почвы основаниями (V, %):

V = S / (S + Н) · 100%,

где: S – сумма поглощенных оснований.

Задание 1. Определение актуальной и обменной кислотности почвы колориметрическим методом

Материалы и оборудование: почвенные образцы, весы, сита ø1мм., колбы конические на 100 мл. и пробки к ним, 1н. КСl, набор Н.И. Алямовского.

Ход работы

Из смешанного образца отвешивают 20 г почвы и помещают в коническую колбу на 100 мл. К почвенному образцу приливают 50 мл. 1н КСl или 50 мл. дистиллированной воды (для определения обменной и актуальной кислотности соответственно). Колбу закрывают пробкой и встряхивают в течении 5 минут, затем оставляют для отстаивания на сутки (допускается вместо настаивания проб почв проводить перемешивание суспензий на встряхивателе или ротаторе в течение 1 ч. с последующим фильтрованием, при этом первые порции фильтрата необходимо сливать).

После указанного времени колбу откупоривают. Отбирают пипеткой 5 мл. прозрачной надосадочной жидкости  и поместить ее в чистую пробирку. Добавляют 5–6 капель комбинированного индикатора и перемешивают.

Определяют величину рН испытуемой вытяжки, сопоставляя ее окраску с окраской эталонов стандартной шкалы, имеющейся в приборе Н.И. Алямовского. Сравнивать окраску следует на белом фоне.

Задание 2. Определение актуальной и обменной кислотности почвы потенциометрическим методом

Материалы и оборудование: почвенные образцы, весы, сита ø1мм., колбы конические на 100 мл. и пробки к ним, 1н. КСl, рН-метр, буферы 4,01, 6,86, 9,18.

Ход работы

Анализируемую вытяжку готовят как указано в задании 1.

После проведения настройки рН-метра по трем буферным растворам с рН 4,01, 6,86 и 9,18 электроды погружают в вытяжку и измеряют величину рН. Показания прибора считывают не ранее чем через 1 мин после погружения электродов. Во время работы настройку прибора периодически проверяют по буферному раствору с рН 4,01.

За результат анализа принимают значение единичного определения рН со шкалы прибора с точностью не ниже 0,1 единицы рН.

Задание 3. Определение гидролитической кислотности почвы титриметрическим методом

Материалы и оборудование: почвенные образцы, весы, сита ø1мм., колба коническая на 250 мл., 1 н. раствор CH3COONa, 1 % спиртовой раствор фенолфталеина, 0,1 н. раствор NaOH, бюретка.

Ход работы

На технических весах берут 40 г воздушно-сухой почвы. Переносят навеску в колбу ёмкостью 250–300 мл. Приливают из бюретки 100 мл 1,0 н. раствора CH3COONa (рН 8,0–8,2). Взбалтывают на ротаторе 1 час или взбалтывают 15 мин. и оставляют на ночь.

Отфильтровывают через воронку с бумажным складчатым фильтром, отбросив первые порции фильтрата. 50 мл. фильтрата переносят в колбу вместимостью 50 мл. Добавляют 2–3 капли фенолфталеина и оттитровывают 0,1 н. раствором щёлочи до устойчивой слабо-розовой окраски. Гидролитическую кислотность рассчитывают по уравнению:

где: Hr – величина гидролитической кислотности в м-экв на 100 г воздушно-сухой почвы; V – объем 0,1 н. NaOH, израсходованной на титрование; N. – нормальность щелочи; 1,75 – коэффициент Дайкухара, (на неполноту вытеснения водорода); m – навеска почвы, г.