УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 05 » сентября 2011г.

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Газификация гребной базы университета с размещением топочной по ул.Шевченко, 2 в г Бресте».

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Данные и документы для разработки ПСД |  |  |
| #### 1 | #### Строительный объём здания | #### м³ | 3036 |
| 2 | Высота здания | м | 6,5 |
| 3 | Общая площадь здания | м² | 539 |
| 4 | Высота этажа | м | 4,0 |
| 5 | Сложной формы в плане |  |  |
| 6 | Конструктивная схема – бескаркасная жёстская конструктивная схема с несущими продольными и поперечными стенами |  |  |
| 7 | Покрытие и перекрытия – железобетонные плиты |  |  |
| 8 | Стены – кирпичные однослойные стены |  |  |
| 9 | Кровля – рулонная совмещённая |  |  |
| 10 | Водоотведение осадков – внутренняя ливневая канализация |  |  |
| 11 | Имеется в наличии следующая документация: -Выписка из решения Брестского городского исполнительного комитета от 21.12.2010 №2472; -ТУ учреждения «Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды»; -- ТУ государственного учреждения «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии; - ТУ Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» филиал РУП «Брестэнерго» Брестские тепловые сети; - ТУ на газоснабжение Брестского межрайонного производственного управления газового хозяйства производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»; - ТУ на водоснабжение Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина». - ТУ на электроснабжение Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина». |  |  |

2. Ориентировочная стоимость – 20 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – сентябрь-октябрь2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная найменьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 3. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 10 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 80 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 80);

2. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзыва – 10 балов, менее 5 отзывов – 0 балов;

3. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 – 10 баллов, отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

4. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

5. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Прием предложений завершить 03.10.2011г. в 13.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 110.

6. Связь с претендентами поддерживается главным инженером (Ю.В.Бащук              (т. 23-81-58)) и инженером по сметной работе (А.М.Симаненко                                              (т. 23-06-21)).

7. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Главный инженер                                                                         Ю.В.Бащук

Инженер по сметной работе                                                       А.М. Симаненко