УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 06 » июня 2011г.

- Выполнение работ по замене входного дверного блока в аудиторию №530 учебного корпуса №1 по адресу г.Брест, бульвар Космонавтов, 21.

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Аудитория № 530. |  |  |
| 1. | Разборка заполнений проёмов дверных с фрамугой. | 100 м² | 0,04 |
| 2. | Установка дверного блока с фрамугой шпонированных в каменных стенах. | 100 м² | 0,04 |
| 3. | Герметизация мест примыкания дверного блока с фрамугой к каменным стенам. | 100 м² | 0,04 |

Примечание: 1. Применяемые материалы – шпонированные двери;

2. Применяемое покрытие – экологически чистые цветные лаки ;

3. Двери, покрытие и применяемые материалы должны быть сертифицированы и иметь сертификаты качества и санитарно-гигиенической экспертизы;

4. Обязательное представление спецификации с указанием: размеров (полученных в результате проведения замеров), цвета, типа и т.д.;

5. Обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 2 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – июнь 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выход на место | Проведение обмера в присутствии заказчика |  |
| 2. | Наличие сертификата на используемую продукцию | Наличие копии сертификатов, выданных в установленном порядке и действующие до момента окончания сроков выполнения заказа |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполнение данного вида работ | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания актов выполненных работ |  |
| 4. | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 70 |
| 5. | Продолжительность выполнения работ | Предложенные на переговорах наименьшие сроки производства работ | 15 |
| 6. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 7. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Пункты 1, 2 и 3 – обязательны для Претендента;

2. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 70 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 70);

3. Базовым считается продолжительность строительства 1,0 месяц,                         что соответствует – 15 баллам, (за каждый 0,1 месяц увеличения срока выполнения работ – минус 1 балл, уменьшение – плюс 1 балл);

4. Базовым считается гарантийный срок – 2 года;

5. представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 3 и более отзыва – 10 балов, менее 3 отзывов – 0 балов;

6. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 – 5 баллов, отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

6. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Прием предложений завершить 15.07.2011г. в 17.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 110.

8. Связь с претендентами поддерживается и. о. главного инженера (И.Ф.Зинкевичем (т. 23-06-21)).

9. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

И.о. главного инженера                                                                         И.Ф.Зинкевич