УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание

« 28 » марта 2011г.

- Выполнение работ по огнезащитной обработке строительных деревянных конструкций в чердачном помещении здания учебного класса, складских помещений и зданий гаражей агробиологического центра БрГУ имени А.С.Пушкина по адресу г.Брест, ул. Шоссейная, 10.

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Огнезащитная обработка по площади деревянных конструкций | м² | 15,32 |
| 2. | Огнезащитная обработка по объему деревянных конструкций | м³ | 1,7282 |
| 3. | Огнезащитный состав «БОБС» | кг | 905 |

2. Ориентировочная стоимость – 4 500 000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

3. Срок выполнения работ –  апрель - май 2011г.

4. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

5. Критерии для выбора наилучшего предложения:

При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выход на место | Проведение обмера в присутствии заказчика |  |
| 2. | Наличие лицензии | Наличие лицензии выданных в установленном порядке и действующих до момента окончания срока выполнения заказа |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполнение данного вида работ | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания акта формы С-3 |  |
| 4. | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 70 |
| 5. | Продолжительность выполнения работ | Предложенные на переговорах наименьшие сроки производства работ | 15 |
| 6. | Наличие отзывов Заказчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов | 10 |
| 7. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Пункты 1, 2 и 3 – обязательны для Претендента;

2. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 70 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 70);

3. Базовым считается продолжительность выполняемых работ 1,0 месяца,                         что соответствует – 15 баллам, (за каждый 0,1 месяц увеличения срока выполнения работ – минус 1 балл, уменьшение – плюс 1 балл);

4. Базовым считается гарантийный срок – 5 лет;

5. Наличие отзывов Заказчиков (min 3 отзыва) о качестве                                    и своевременности  выполнения работ - представление отзывов Заказчиков или – 10 баллов, непредставление информации – 0 баллов;

6. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 добавляется 5 баллов,  за отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

6. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; в виде электронного документа; нарочным. Прием предложений завершить 07.04.2011г. в 17.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

8. Связь с претендентами поддерживается с инженером по техническому надзору (И.Ф.Зинкевичем (т.23-81-58)), инженером по пожарной безопасности (В.В.Мисютой (т.23-06-21)).

9. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Инженер по техническому надзору                                                              И.Ф.Зинкевич

Инженер по пожарной безопасности                                                              В.В.Мисюта