УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«09» февраля 2012 г.

1.Выполнение работ по замене  стеклопакетов  по объекту: «Замена стеклопакетов аудиториях №№301,320,санузле 1 этажа учебного корпуса №2, по ул. Мицкевича,28 в г.Бресте.

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Окно. |  |  |
| 1. | Демонтаж стеклопакетов. | шт./ м² | 3/1,42 |
| 2. | Монтаж энергосберегающих стеклопакетов. | шт./ м² | 3/1,42 |

Требования к стеклопакетам:

- профиль (VIRT/FR+)

- остекление 4/16/4 И: Стеклопакет однокамерный энергосберегающий 24 мм.-2шт,32 мм.-1шт.

2. Ориентировочная стоимость –  500 000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Срок выполнения работ – февраль - март 2012 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235                  от 03.03.2005г.)

6. Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения работ.

7. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и предложивший наименьшую стоимость работ.

8. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

9. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет.

10. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

11. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

12. Связь с претендентами поддерживается с инженером по техническому надзору   А.И.Колодичем, инженером по сметной работе – А. М. Симаненко (тел.23 06 21, факс 23 09 96).

13. Способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи (факс 230996);нарочным.                                                                                                       Прием предложений завершить 16.02.2011г. в 13.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб.  322а.

Инженер по техническому надзору                                                           А. И. Колодич

Главный инженер	        Н.Ф.Таранов