УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________А.Н.Сендер

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 09 » августа 2011г.

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала учебного корпуса №2 по ул. Мицкевича, 28 в г. Бресте».

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Данные и документы для разработки ПСД. |  |  |
| 1. | Строительный объём здания. | м³ | 4 157 |
| 2. | Высота здания. | м | 8,9 |
| 3. | Подсобные помещения. |  |  |
| 4. | Строительный объём здания. | м³ | 588 |
| 5. | Высота этажа. | м | 4,0 |
| 6. | Сложной формы в плане. |  |  |
| 7. | Конструктивная схема – бескаркасная жесткая конструктивная схема с несущими продольными и поперечными стенами. |  |  |
| 8. | Покрытие – деревянные наслонные стропила и обрешётка, треугольные металлодеревянные фермы. |  |  |
| 9. | Чердачное покрытие – деревянные балки, нижний пояс треугольных металлодеревянных ферм. |  |  |
| 10. | Стены – кирпичные однослойные сплошные стены. |  |  |
| 11. | Кровля – одно и двухскатная совмещенная вентилируемая кровля с покрытием из асбестоцементных волнистых листов. |  |  |
| 12. | Водоотведение осадков – организованное по внешнему наружному водостоку (наружная водосточная система из оцинкованной тонколистовой стали) |  |  |
| 13. | Имеется в наличии следующая документация: - Выписка из решения Брестского городского исполнительного комитета от 04.11.2010г. №2120; - ТУ учреждения «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; - ТУ учреждения «Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды»; - ТУ государственного учреждения «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; - Справка о вывозе строительного мусора; - ТУ Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» филиал РУП «Брестэнерго» Брестские тепловые сети; - ТУ Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» филиал РУП «Брестэнерго» Брестские электрические сети Брестский городской район электросетей; - ТУ Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия «Брестское городское жилищно-коммунальное хозяйство»; - ТУ Филиал «Брестский областной узел радиовещания и телевидения» Цех проводного вещания. - ТУ Коммунального производственного унитарного предприятия «Брестводоканал»; - Задание на проектирование учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»; - АПЗ |  |  |

Примечание: Ознакомиться с полным объемом документации по объекту выставленному на переговоры можно в учреждении образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» (г.Брест, бульвар Космонавтов, 28, кабинет 108)                     по предварительной договоренности с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, кроме выходных. тел. 8-0162-23-06-21

2. Ориентировочная стоимость – 10 000 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – сентябрь - октябрь 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия организатора при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная наименьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 10 |
| 3. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 10 |

*Примечание (относительно критериев):

1. Наименьшая цена – 65 баллов. Другие цены: расчет производится по принципу = Наим. цена / цена х 65);

2. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзывов – 10 баллов, менее 5 (пяти) отзывов – 0 баллов;

3. Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 – 10 баллов, отсутствие – 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

8. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения с детальным указанием состава затрат (прямых и накладных, налогах и платежах) и плановых накоплений, а также используемых при этом ценах (стоимость указывается в ценах 2006 года и в текущих ценах, сложившихся на дату составления предложения и рассчитанных в соответствии с нормативными документами для определения стоимости);

- сроки начала и окончания выполнения работ;

- условия оплаты;

- гарантийные обязательства на выполненные работы;

- документ, подтверждающий наличие определенной системы контроля качества, в том числе на базе  международных стандартов серии ИСО 9000;

- сведения, документально подтверждающие технические и организационные возможности реализации обязательств, предусмотренных в документации (наличие собственной производственной базы, сведения о численности и квалификации персонала, опыт выполнения аналогичных работ, положительные отзывы о работах).

9. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

10. Связь с претендентами поддерживается главным инженером (Ю.В.Бащуком (т. 23-81-58)), инженером по техническому надзору (И.Ф.Зинкевичем                    (т. 23-06-21)).

11. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 17.00 часов 22.08.2011г. часов по адресу   г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Главный инженер		 Ю.В.Бащук

Инженер по техническому надзору                                                     И.Ф.Зинкевич