УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 17 » октября 2011г.

- Обследование наружной стены технического этажа по оси «Г» в осях «14-16» здания учебного корпуса №1 БрГУ имени А.С.Пушкина.

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Данные для обследования: |  |  |
| #### 1 | #### Характеристика объекта: здание 8 этажное, состоит из нескольких прямоугольных блоков. Междуэтажные перекрытия и покрытие плитное выполнено из сборных железобетонных плит. Кладка наружных и внутренних несущих стен выполнена из кирпича. Крыша совмещённая, плоская, многоуровневая, кровля выполнена из рулонных битумосодержащих материалов. |  |  |
| #### 2 | #### Строительный объём | #### м³ | 108 898 |
| 2 | Год постройки -1983 |  |  |
| 3 | Основная цель выполнения обследования: выявить аварийно-опасные участки. определить фактическое техническое состояние/ эксплуатационную пригодность/ строительных конструкций; разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации конструкций, |  |  |
| 4 | Тип обследуемых конструкций: наружная стена технического этажа по оси «Г» в осях «14-16» здания учебного корпуса №1 БрГУ имени А.С.Пушкина. |  |  |
| 5 | Вид обследования: детальное |  |  |
| 6 | Результаты работы представить в виде: заключение. в котором указать: - техническое состояние строительных конструкций с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации: - теплотехнические показатели ограждающих стеновых конструкций. |  |  |

2. Ориентировочная стоимость – 1 500 000 рублей.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Срок выполнения работ – октябрь- ноябрь2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г).

6. При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Предложенная найменьшая стоимость работ | 80 |
| 2. | Наличие отзывов Заказчиков или Генподрядчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков или Генподрядчиков | 20 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 80 баллов. Другие цены расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 80);

2. Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 и более отзыва – 20 балов, менее 5 отзывов – 0 балов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

4. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

5. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления предложений претендентами: по факсимильной связи или  в запечатанных конвертах нарочным по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, в каб. 322а.

6. Связь с претендентами поддерживается с инженером по технадзору (А.И. Колодичем (т. 23-81-58)), инженером по сметной работе (А.М.Симаненко                                              (т. 23-06-21)).

7. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Инженер по техническому надзору                                           А.И. Колодич

Инженер по сметной работе                                                       А.М. Симаненко