УТВЕРЖДАЮ

Ректор БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2012г.

# Технико-экономическое задание.

«22» мая 2012г.

1. Выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт внутренней сети водопроводов мужской душевой  в общежитии №3 по ул.Смирнова.17 в г. Бресте»:

а)разборка трубопроводов внутренней сети водопровода из газопроводных труб диаметром до 32 мм.- 23 м.п., диаметром до 63 мм.- 35 м.п.

б) прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых  диаметром до 32 мм.- 23 м.п,  диаметром до 50 мм. – 35 м.п.

2.  Ориентировочная стоимость.

3. Источники финансирования – республиканский бюджет – 7 000 000 рублей,  внебюджетные средства – 1 500 000 рублей.

4. Срок выполнения работ –   июнь 2012 года.

5. Гарантийный срок  -  не менее 5 лет.

6. Вид процедуры выбора подрядчика: п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г. (с изменениями и дополнениями).

7. Квалификационные требования:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ.

При несоответствии квалификационным требованиям предложение претендента не рассматривается и не допускается к оценке.

8. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

9. Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительная смета);

- сведения о наличии  в штате аттестованных специалистов;

- гарантийные обязательства;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

10. Связь с претендентами поддерживается с главным инженером Н.Ф. Тарановым  (23 81 58), инженером по технадзору А.И. Колодичем  (23 06 21).

11. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

12. Способы предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Предложения принимаются до 13.00 часов «29» мая 2012г. по адресу г.Брест, б-р  Космонавтов, 21, каб. 322а.

Инженер по технадзору                                                                    А.И. Колодич